## 明细表
附件
榆林市横山区2022年第十批统筹整合使用财政涉农整合资金项目计划明细表（区农业农村局） 单位：万元
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 投入资金 | 资金来源 | 绩效目标
合计 |  |  |  |  | 4104
1 | 农业农村局 | 雷龙湾镇沙郭梁村杂粮种植区高标准农田项目 | 雷龙湾镇 沙郭梁村 | 发展高标准农田建设项目1780亩 （1）灌溉与排水工程：维修利用机井15眼，新建机房15间。铺设干、上水管6.955km、分干管13.85km、支管11.14km、滴灌带1290.24km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共95座。 （2）农田输配电工程：架设10KV线路1270m，预埋电缆线4635m，安装50KVA变压器2台、安装变压器80KVA、100KVA各1台 | 330 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益362户1000人，其中脱贫户55户152人
2 | 农业农村局 | 雷龙湾镇永忠村杂粮种植区高标准农田项目 | 雷龙湾镇 永忠村 | 发展高标准农田建设项目1622亩 （1）土地平整工程：在徐家湾片区内实施生产方格田354亩（23.62h㎡），移动土方24837m³，修筑田坎1778㎡，修筑田埂1.73km，土地翻耕面积354亩（23.59h㎡）。 （2）灌溉与排水工程：维修利用机井10眼，新建抽水站一处，开挖引水渠35m，新建浆砌石前池一座，新建机房10间、管理房1间。铺设干、上水管4.275km、分干管12.21km、支管12.39km、滴灌带1080.89km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共86座。 （3）农田输配电工程：架设10KV线路3260m，预埋电缆线2015m，新安装50KVA变压器10台，新安装80KVA变压器1台 | 369 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益350户1254人，其中脱贫户42户123人
3 | 农业农村局 | 塔湾镇清河村杂粮种植区高标准农田项目 | 塔湾镇 清河村 | 发展高标准农田建设项目1035亩 （1）土地平整工程：在东峁界片区内实施生产方格田两排并一排784.8亩（52.32h㎡），移动土方210602m³，修筑田坎2041㎡，修筑田埂1.42km，土地翻耕面积780亩（52h㎡）；桑树湾片区实施生产方格田250.2亩（16.68h㎡），移动土方51624m³，修筑田埂2.8km，土地翻耕面积240亩（16h㎡）。 （2）灌溉与排水工程：维修利用机井6眼，新建抽水站一处，开挖引水渠50m，新建浆砌石前池一座，新建机房6间、管理房1间。铺设干、上水管4.18km、分干管6.35km、支管5.7km、滴灌带662.13km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共44座。 （3）田间道路工程：布设田间道一条长800m，生产路11条长4950m。 （4）农田防护与生态环境保持：规划后梯田埂坎防护林规划栽植紫穗槐4760株，播撒种植紫花苜蓿0.20h㎡。 （5）农田输配电工程：架设10KV线路500m，预埋电缆线2295m，拆移变压器2台，功率分别为50KVA、80KVA，新安装20KVA变压器1台 | 229 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益101户400人，其中脱贫户53户212人
4 | 农业农村局 | 塔湾镇石井村杂粮种植区高标准农田项目 | 塔湾镇 石井村 | 发展高标准农田建设项目1108亩 （1）土地平整工程：在项目区内实施生产方格田500亩（33.32h㎡），其余面积无需平整，移动土方100629m³，修筑田坎4666㎡，修筑田埂6.35km，土地翻耕面积500亩（33.33h㎡）。 （2）灌溉与排水工程：新建抽水站2处，新建浆砌石前池2座，管理房3间。铺设上水管5.01km、分干管7.47km、支管6.85km、滴灌带664.02km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共67座。 （3）农田防护与生态环境保持：规划后梯田埂坎防护播撒种植紫花苜蓿0.46h㎡。 （4）农田输配电工程：架设10KV线路450m，预埋电缆线50m，新安装30KVA变压器1台，50KVA变压器1台 | 228 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益350户1254人，其中脱贫户42户123人
5 | 农业农村局 | 塔湾镇塔湾村杂粮种植区高标准农田项目 | 塔湾镇 塔湾村 | 发展高标准农田建设项目1818亩 （1）土地平整工程：在项目区内实施生产方格田161亩（10.76h㎡），其余面积无需平整，移动土方32391m³，修筑田坎5830㎡，修筑田埂4.58km，土地翻耕面积161亩（10.76h㎡）。 （2）灌溉与排水工程：新建抽水站5处，新建浆砌石前池5座，管理房5间。铺设上水管3.06km、分干管18.56km、支管11.76km、滴灌带1130.4km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共142座。 （3）农田输配电工程：架设10KV线路1040m，预埋电缆线75m，新安装50KVA变压器5台 | 359 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益350户1254人，其中脱贫户42户123人
6 | 农业农村局 | 塔湾镇八岔村杂粮种植区高标准农田项目 | 塔湾镇 八岔村 | 发展高标准农田建设项目1500亩 （1）灌溉与排水工程：维修利用机井11眼，新建机房11间。铺设干、上水管5.035km、分干管12.06km、支管10.61km、滴灌带1018.08km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共64座。 （2）农田输配电工程：架设10KV线路1.52m，预埋电缆线2810m，安装50KVA变压器4台、安装80KVA变压器2台 | 258 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益250户1400人，其中脱贫户101户 300人
7 | 农业农村局 | 城关街道办李界沟村杂粮种植区高标准农田项目 | 城关街道办李界沟村 | 发展高标准农田建设项目1047亩 （1）灌溉与排水工程：新建抽水站1处，开挖引水渠100m，新建浆砌石前池1座，新建管理房1间。铺设干管、上水管7.19km、分干管10.11km、支管6.54km、滴灌带859.6km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共87座、新建2座容积各500m³软体水窖。 （2）农田输配电工程：卧式离心泵D/DG46-30×9(流量55m³/h，扬程243m，功率55kw）两台，架设10KV线路20m，预埋电缆线15m，新安装80KVA变压器1台 | 194 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益101户400人，其中脱贫户53户212人
8 | 农业农村局 | 城关街道办小王地村杂粮种植区高标准农田项目 | 城关街道办小王地村 | 发展高标准农田建设项目1500亩 （1）灌溉与排水工程：新建浮筒抽水站1处，新建4m×4m×3m设备房4间。铺设干管、上水管3.55km（4.0mpaDN150钢管1.25km；1.6mpa160PE管1.8km；1.0mpa160PE管0.5km）、分干管25.07km（1.0mpa110PE管3.85km；0.8mpa110PE管21.22km）、支管11.01km、滴灌带999.6km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共117座、新建3座容积分别为500m³软体水窖。 （2）农田输配电工程：防冻浮筒双泵250FQJ80-250(流量80m³/h，扬程250m，功率110kw）一组，架设10KV线路400m，3*1*95预埋电缆线160m，新安装160KVA变压器1台 | 368 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益150户500人，其中脱贫户50户212人
9 | 农业农村局 | 城关街道办曹阳湾村杂粮种植区高标准农田项目 | 城关街道办曹阳湾村 | 发展高标准农田建设项目1470亩 1.抽水站灌区项目建设主要内容为： （1）灌溉与排水工程：新建浮筒式抽水站4处，新建设备房7间。铺设上水管3.28km、干管1.52km、分干管10.28km、支管6.14km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共78座、新建2座容积500m³软体水窖，容积1000m³软体水窖1座。 （2）农田输配电工程：浮筒双潜水泵4套，架设10KV线路750m，预埋电缆线290m，新安装30KVA变压器2台、50KVA变压器2台、80KVA变压器2台。 2.机井灌区项目建设主要内容为： （1）灌溉与排水工程：维修利用机井5眼，新建设备房5间。铺设干、上水管3.35km、分干管6.65km、支管3.96km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共61座。 （2）农田输配电工程：架设10KV线路360m，预埋电缆线860m，安装变压器4台，功率分别为50KVA。 | 395 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益101户400人，其中脱贫户53户212人
10 | 农业农村局 | 石湾镇旋水湾村杂粮种植区高标准农田项目 | 石湾镇 旋水湾村 | 发展高标准农田建设项目538亩 （1）土地平整工程：实施生产方格田窄排并宽排538亩（35.87h㎡），移动土方95708m³，修筑田坎11209㎡，修筑田埂8.22km，土地翻耕面积535亩（35.67h㎡）。 （2）灌溉与排水工程：新建抽水站一处，新建浆砌石前池一座，新建设备房1间。铺设上水管1.46km、分干管5.77km、支管3.53km、滴灌带338.4km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共34座。 （3）农田输配电工程：架设10KV线路600m，预埋电缆线15m，新安装50KVA变压器1台。 | 107 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益64户250人，其中脱贫户6户30人
11 | 农业农村局 | 石湾镇高川村杂粮种植区高标准农田项目 | 石湾镇 高川村 | 发展高标准农田建设项目670亩 （1）土地平整工程：在项目区内实施生产方格田窄排并宽排670亩（44.67h㎡），移动土方120806m³，修筑田坎16332㎡，修筑田埂14.53km，土地翻耕面积665亩（44.33h㎡）。 （2）灌溉与排水工程：新建抽水站2处，新建浆砌石前池2座，管理房2间。铺设上水管1.15km、分干管4.22km、支管4.07km、滴灌带475.20km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共20座。 （3）农田输配电工程：架设10KV线路500m，预埋电缆线30m，新安装30KVA变压器2台。 | 135 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益232户1000人，其中脱贫户32户154人
12 | 农业农村局 | 石湾镇姜清滩村杂粮种植区高标准农田项目 | 石湾镇 姜清滩村 | 发展高标准农田建设项目690亩 （1）土地平整工程：实施生产方格田窄排并宽排690亩（46.00h㎡），移动土方112375m³，修筑田坎12119㎡，修筑田埂9.2km，土地翻耕面积680亩（45.33h㎡）。 （2）灌溉与排水工程：新建抽水站一处，新建浆砌石前池一座，新建设备房1间。铺设上水管1.94km、分干管5.66km、支管3.93km、滴灌带367.2km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共35座。 （3）农田输配电工程：架设10KV线路200m，预埋电缆线15m，新安装50KVA变压器1台。 | 141 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益235户1000人，其中脱贫户51户152人
13 | 农业农村局 | 石湾镇清水沟村杂粮种植区高标准农田项目 | 石湾镇 清水沟村 | 发展高标准农田建设项目568亩 1.项目建设主要内容为： （1）土地平整工程：实施生产方格田窄排并宽排568亩（38.93h㎡），移动土方91702m³，修筑田坎15256㎡，修筑田埂7.90km，土地翻耕面积555亩（37h㎡）。（2）灌溉与排水工程：新建抽水站两处，新建浆砌石前池两座，新建管理房2间。铺设上水管3.8km、分干管5.41km、支管4.05km、滴灌带388.8km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共73座。（3）农田输配电工程：架设10KV线路260m，预埋电缆线30m，新安装30KVA变压器2台。 | 165 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益87户250人，其中脱贫户33户154人
14 | 农业农村局 | 石湾镇史家坬村杂粮种植区高标准农田项目 | 石湾镇 史家坬村 | 发展高标准农田建设项目380亩 1.项目建设主要内容为： （1）土地平整工程：实施生产方格田窄排并宽排380亩（25.33h㎡），移动土方73153m³，修筑田坎6606㎡，修筑田埂5.02km，土地翻耕面积370亩（24.67h㎡）。（2）灌溉与排水工程：新建抽水站一处，新建浆砌石前池一座，新建管理房1间。铺设上水管1.73km、分干管4.15km、支管2.6km、滴灌带240km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共46座。（5）农田输配电工程：架设10KV线路30m，预埋电缆线15m，新安装50KVA变压器1台。 | 101 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益254户1254人，其中脱贫户56户212人
15 | 农业农村局 | 石湾镇石湾村杂粮种植区高标准农田项目 | 石湾镇 石湾村 | 发展高标准农田建设项目661 1.项目建设主要内容为： （1）土地平整工程：实施生产方格田两排并一排635亩（42.36h㎡），移动土方113597m³，修筑田坎13300㎡，修筑田埂9.75km，土地翻耕面积635亩（42.36h㎡）。（2）灌溉与排水工程：新建抽水站一处，新建浆砌石前池一座，新建管理房1间。铺设上水管1.5km、分干管5.165km、支管4.35km、滴灌带408.24km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共27座。（3）农田防护与生态环境保持：规划后梯田埂坎防护林规划栽植紫穗槐3600株，播撒种植紫花苜蓿1.33h㎡。（4）农田输配电工程：架设10KV线路150m，预埋电缆线15m，新安装50KVA变压器1台。 | 120 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益68户150人，其中脱贫户34户154人
16 | 农业农村局 | 石湾镇石仁坪村杂粮种植区高标准农田项目 | 石湾镇 石仁坪村 | 发展高标准农田建设项目974亩 1.项目建设主要内容为： （1）土地平整工程：在项目区内实施生产方格田窄排并宽排932亩（62.11h㎡），移动土方247263m³，修筑田坎22719㎡，修筑田埂20.21km，土地翻耕面积932亩（62.11h㎡）。（2）灌溉与排水工程：新建抽水站2处，新建浆砌石前池2座，管理房2间。铺设上水管3.62km、分干管7.3km、支管4.72km、滴灌带466.48km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共46座。（3）农田防护与生态环境保持：规划后梯田埂坎防护播撒种植紫花苜蓿2.27h㎡。（4）农田输配电工程：架设10KV线路500m，预埋电缆线30m，新安装30KVA变压器2台。 | 215 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益61户150人，其中脱贫户20户154人
17 | 农业农村局 | 白界镇黑峁墩村杂粮种植区高标准农田项目 | 白界镇 黑峁墩村 | 发展高标准农田建设项目280亩 （1）灌溉与排水工程：新建抽水站1处；新建浆砌石前池1座；新建管理房1间。铺设上水管2.16km、分干管2.07km、支管1.72km、滴管带174.72km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井35座。 （2）农田输配电工程：架设10kv线路30m，电缆线15m，安装30KVA变压器1台。 | 56 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益185户1200人，其中脱贫户33户82人
18 | 农业农村局 | 响水镇韭菜沟村杂粮种植区高标准农田项目 | 响水镇 韭菜沟村 | 发展高标准农田建设项目380亩 （1）灌溉与排水工程：新建抽水站1处，新建浆砌石前池1座，设备房1间。铺设上水管0.66km、干管0.8km、分干管2.35km、支管1.93km、滴灌带236.81km。砌筑闸阀井、泄水井、排气阀井共21座 （2）农田输配电工程：架设10KV线路15m，预埋电缆线15m，新安装50KVA变压器1台 | 62 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益235户1000人，其中脱贫户51户152人
19 | 农业农村局 | 韩岔镇柳卜塔村杂粮种植区高标准农田项目 | 韩岔镇 柳卜塔村 | 发展高标准农田建设项目1080亩， （1）灌溉与排水工程：新建抽水站4处，配电房及设备房共6间；铺设上水管4.643km、干管0.03km，分干管8.582km、支管13.55km、滴灌带680.004km；500m3软体集雨水池5座；塑料闸阀井、排水井、排气阀井共204座。 （2）架设10KV线路516m，380V线路1350m，新安装80KVA变压器1台、新安装100KVA变压器1台。 | 272 | 整合资金 | 节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元，产业受益170户1100人，其中脱贫户40户 200人